PODMÍNKY PROVOZU
Nerezový talířový ventil typ DVI se používá pro přívod nebo odvod vzduchu. Umístění do stropu, podhledu, zdi atd. Nastavitelný středový disk umožňuje regulaci množství a tvaru proudu vzduchu. Rozsah teplot -20°C až +140°C.

KONSTRUKCE
Talířový ventil i upevňovací prstenec jsou vyrobeny z nerezového plechu. Snadno nastavitelný středový disk je uložen na šroubu. Talířový ventil a upevňovací prstenec jsou osazeny bajonetovým závitem pro pevné uchycení ventilu k prstenci.

INSTALACE
Příklad montáže do podhledu